## 施工18个
2025年第3批输变电工程施工招标计划表
序号 | 项目名称 | 电压等级（kV） | 招标项目名称 | 建设规模 |  | 标段 | 包号 | 分项限价 | 各包总限价 | 核准文号 | 初设文号 | 项目信息
|  |  |  | 公里 | 万千伏安 | [6 empty] | 项目定义号 | 采购申请号 | 行号 | 技术规范书ID号
1 | 宗州500千伏主变扩建工程 | 500 | 宗州500千伏主变扩建工程 |  | 100 | 0425139001002-2004 电网工程施工-500kV4 | 包1 | 2018.864 | 2018.864 | 冀发改能源核字[2024]94号 | 预计4月取得批复 | 1304BB240006 | 1000098963 | 60 | B001-300002349-0008
2 | 雄安晾马台220kV输变电工程（土建） | 220 | 晾马台220kV变电站新建工程（建筑部分） |  |  | 0425139001002-2821 电网工程施工-220kV雄安12 | 包1 | 9330.4172 | 9330.4172 | 雄安核准[2024]011号 | 冀电建设〔2025〕10号 | 1504JS230001 | 1000090291 | 2120 | B001-300000557-00002
3 | 雄安晾马台220kV输变电工程（变电） | 220 | 晾马台220kV变电站新建工程（安装部分） |  | 36 | 0425139001002-2822 电网工程施工-220kV雄安13 | 包1 | 1582.7936 | 1582.7936 |  |  |  |  | 2100 | B001-300000554-00003
4 | 雄安晾马台220kV输变电工程（线路） | 220 | 雄东—晾马台220kV 电缆线路工程（晾马台东侧预留对接点—晾马台变段） | 0.374 |  | 0425139001002-2823 电网工程施工-220kV雄安14 | 包1 | 2865.7311 | 2983.8951
|  |  | 起步区4号—晾马台220kV 电缆线路工程（晾马台西侧预留对接点—晾马台变段） | 0.387 |  |  |  | 118.164
5 | 雄安新区起步区7号站～昝西220kV线路工程 | 220 | 雄安新区起步区7号站-昝西220kv线路工程(架空部分) | 5.72 |  | 0425139001002-2824 电网工程施工-220kV雄安15 | 包1 | 405.6661 | 773.3984
|  |  | 雄安新区起步区7号站-昝西220kv线路工程(电缆部分) | 1.671 |  |  |  | 296.5114
|  |  | 雄安新区起步区7号站-智西220kv线路工程(变电配套部分) |  |  |  |  | 71.2209 |  | 雄安核准 [2025] 002 号 | 预计4月取得批复 | 1504JS230005 | 1000098926 | 60 | B001-300000556-00016
6 | 石家庄北苑220kV变电站新建工程（土建） | 220 | 北苑220kV变电站新建工程（土建） |  |  | 0425139001002-2314 电网工程施工-220kV39 | 包1 | 7054.356 | 7054.356
7 | 石家庄北苑220kV变电站新建工程（变电安装） | 220 | 北苑220kV变电站新建工程（变电安装） |  | 36 | 0425139001002-2316 电网工程施工-220kV41 | 包1 | 1381.6737 | 1381.6737
8 | 沧州石衡沧港城际铁路衡黄段罗庄子220kV牵引站220kV外部供电工程 | 220 | 程韩220kV变电站220kV间隔扩建工程 |  |  | 0425139001002-2037 电网工程施工-220kV3 | 包1 | 189.4277 | 5553.3629 | 沧审批核〔2024〕134号 |  | 1504CZ1900MN | 1000098781 | 20 | D9A0-300000556-00003
|  |  | 姚官屯220kV变电站保护改造工程 |  |  |  |  | 28.9267
|  |  | 程韩～姚官屯Ⅱ回π入罗庄子牵引站220kV线路工程 | 17.394 |  |  |  | 2883.4883
|  |  | 华润电厂～程韩Ⅰ回220kV线路工程（架空部分） | 0.55 |  |  |  | 256.3117
|  |  | 华润电厂～程韩Ⅰ回220kV线路工程（电缆部分） | 0.215 |  |  |  | 127.6722
|  |  | 华润电厂～程韩Ⅱ回220kV线路工程（架空部分） | 0.55 |  |  |  | 256.1414
|  |  | 华润电厂～程韩Ⅱ回220kV线路工程（电缆部分） | 0.185 |  |  |  | 193.9713
|  |  | 华润电厂～姚官屯Ⅰ、Ⅱ回线路（华润电厂侧） 改接至程韩变电站220kV线路工程（架空部分） | 0.8 |  |  |  | 550.409
|  |  | 华润电厂～姚官屯Ⅰ、Ⅱ回线路（华润电厂侧） 改接至程韩变电站220kV线路工程（电缆部分） | 3.109 |  |  |  | 1067.0146
9 | 沧州石衡沧港铁路黄骅新220kV牵引站220kV外部供电工程 | 220 | 韩村220kV变电站保护改造工程 |  |  | 0425139001002-2319 电网工程施工-220kV44 | 包1 | 26.4133 | 1950.5559 | 沧审批核〔2024〕161号 |  | 1504CZ1900MM | 1000097531 | 290 | D9A0-300000556-00002
|  |  | 临海220kV变电站保护改造工程 |  |  |  |  | 51.354
|  |  | 徐庄220kV变电站保护改造工程 |  |  |  |  | 33.1113
|  |  | 韩村～临海Ⅱ回、徐庄～临海Ⅱ回220kV线路搭接工程 | 0.262 |  |  |  | 417.9021
|  |  | 临海～黄骅新牵引站Ⅰ回220kV线路工程 | 8.3 |  |  |  | 716.2641
|  |  | 临海～黄骅新牵引站Ⅱ回220kV线路工程 | 8.3 |  |  |  | 705.5111
10 | 保定雄忻铁路保定南牵引站220kV外部供电工程 | 220 | 南郊220kV变电站保定南牵引站间隔改造工程 |  |  | 0425139001002-2318 电网工程施工-220kV43 | 包1 | 63.8006 | 1582.5439 | 保行审投核字〔2024〕39号 | 冀电建设〔2025〕17号 | 1504BD230004 | 1000097994 | 130 | D92S-300000556-00002
|  |  | 龙泉220kV变电站保定南牵引站间隔扩建工程 |  |  |  |  | 235.4313
|  |  | 龙泉-保定南牵引站220kV线路工程-架空部分 | 4.912 |  |  |  | 417.3851
|  |  | 龙泉-保定南牵引站220kV线路工程-电缆部分 | 0.24 |  |  |  | 142.4191
|  |  | 南郊-保定南牵引站220kV线路工程-架空部分 | 3.813 |  |  |  | 552.7566
|  |  | 南郊-保定南牵引站220kV线路工程-电缆部分 | 0.275 |  |  |  | 170.7512
11 | 沧州临海220kV变电站1号、 2号主变增容工程 | 220 | 沧州临海220kV变电站1号、 2号主变增容工程 |  | 12 | 0425139001002-2038 电网工程施工-220kV4 | 包1 | 1326.4318 | 2073.3395 | 沧审批核〔2024〕161号 |  | 1504CZ23000K | 1000097701 | 110 | D9A0-300000555-00004
12 | 沧州牟庄220kV变电站2号、 3号主变增容工程 | 220 | 沧州牟庄220kV变电站2号、 3号主变增容工程 |  | 12 | 0425139001002-2320 电网工程施工-220kV45 | 包1 | 746.9077 |  | 沧审批核〔2024〕161号 |  | 1504CZ240002 | 1000097649 | 320 | D9A0-300000555-00003
13 | 石家庄里丰220kV变电站220kV间隔扩建工程 | 220 | 石家庄里丰220kV变电站220kV间隔扩建工程 |  |  | 0425139001002-2321 电网工程施工-220kV46 | 包1 | 563.3622 | 563.3622
14 | 沧州河间北司徒110kV输变电工程 | 110 | 北司徒110kV变电站新建工程 |  | 10 | 0425139001002-2069 电网工程施工-110kV1 | 包1 | 1912.3263 | 4191.2362 | 沧审批核〔2024〕47号 |  | 1604CZ2100KA | 1000098004 | 60 | D9A0-300000500-00006
|  |  | 行别营220kV变电站110kV北司徒间隔扩建工程 |  |  |  |  | 35.3855
|  |  | 行别营～北司徒Ⅰ回110kV线路工程（架空部分） | 10.583 |  |  |  | 943.5683 |  | 沧审批核〔2024〕47号 |  | 1604CZ2100KA | 1000098004 | 80 | D9A0-300000505-00008
|  |  | 行别营～北司徒Ⅰ回110kV线路工程（电缆部分） | 0.405 |  |  |  | 88.7609
|  |  | 行别营～北司徒Ⅱ回110kV线路工程（架空部分） | 10.494 |  |  |  | 778.1114
|  |  | 行别营～北司徒Ⅱ回110kV线路工程（电缆部分） | 0.602 |  |  |  | 433.0838
15 | 邯郸曲周四夫人寨110kV输变电工程 | 110 | 四夫人寨110kV变电站新建工程 |  | 5 |  | 包2 | 1619.5872 | 3624.2259 | 邯审批核准字〔2023〕47号 | 冀电建设〔2024〕78号 | 1604HD1804AJ | 1000097568 | 930 | D9LV-300000494-00001
|  |  | 翟固220kV变电站110kV四夫人寨间隔扩建工程 |  |  |  |  | 49.6361
|  |  | 翟固～四夫人寨110kV线路工程 | 18.133 |  |  |  | 955.1573
|  |  | 大寨～安寨T接四夫人寨变电站110kV线路工程 | 10.222 |  |  |  | 999.8453
16 | 保定清苑新城110kV输变电工程 | 110 | 新城110kV变电站新建工程 |  | 10 |  | 包3 | 1777.9219 | 2932.1997 | 保行审投核字〔2024〕33号 | 冀电建设〔2025〕21号( | 1604BD21002F | 1000099117 | 120 | D92S-300000494-00002
|  |  | 邓村220kV变电站保护改造工程 |  |  |  |  | 9.6682
|  |  | 赵庄110kV变电站保护改造工程 |  |  |  |  | 10.3022
|  |  | 龙泉～新城110kV线路工程（架空部分） | 11.66 |  |  |  | 675.6593
|  |  | 龙泉～新城110kV线路工程（电缆部分） | 0.189 |  |  |  | 140.9088
|  |  | 邓村～赵庄T接新城变电站110kV线路工程 （架空部分） | 1.234 |  |  |  | 211.2885
|  |  | 邓村～赵庄T接新城变电站110kV线路工程 （电缆部分） | 0.2 |  |  |  | 106.4508
17 | 石家庄元氏万花～郭村双回路T接西富变电站110kV线路新建工程 | 110 | 西富220kV变电站110kV万花（郭村）间隔扩建工程 |  |  | 0425139001002-2071 电网工程施工-110kV3 | 包1 | 110.8994 | 1481.3919
|  |  | 万花220kV变电站110kV间隔改造工程 |  |  |  |  | 25.7387
|  |  | 郭村110kV变电站保护改造工程 |  |  |  |  | 17.7991
|  |  | 万花~郭村Ⅰ回T接西富变电站110kV线路工程（架空部分） | 4.951 |  |  |  | 596.0778
|  |  | 万花~郭村Ⅰ回T接西富变电站110kV线路工程（电缆部分） | 0.388 |  |  |  | 253.8703
|  |  | 万花~郭村Ⅱ回T接西富变电站110kV线路工程（架空部分） | 5.077 |  |  |  | 442.0341
|  |  | 万花~郭村Ⅱ回T接西富变电站110kV线路工程（电缆部分） | 0.115 |  |  |  | 34.9725
18 | 沧州泊头前寺门110kV变电站3号主变扩建工程 | 110 | 前寺门110kV变电站3号主变扩建工程 |  | 5 | 0425139001002-2072 电网工程施工-110kV4 | 包1 | 480.9259 | 887.2169 | 沧审批核〔2024〕134号 |  | 1604CZ23002D | 1000097878 | 110 | D9A0-300000500-00005
|  |  | 泊营～北孟T接前寺门（泊营、北孟侧）改接至泊营变电站110kV线路工程 | 12.53 |  |  |  | 406.291 |  | 沧审批核〔2024〕134号 |  | 1604CZ23002D | 1000097878 | 130 | D9A0-300000505-00007